DOBÍJANIE  AKU  V OSOBNÝH  AUTOMOBILOCH
Životnosť AKU v automobile je závislá od jeho prevádzky. Najdľhšie vydržia AKU v autách, ktoré sú sústavne využívané na dľhšie cesty. Pri krátkych cestách, v meste a pod. ako aj pri svietení a v zime, nečinnosti je AKU nedostatočne dobíjaná, štartom a svietením sa minie viac energie ako sa do AKU dodá. Na odsulfátovanie a dlhodobé dobíjanie AKU používam "dobíjačku", ktorú mám stále zapnutú v zásuvke pre montážnu lampu alebo iné spotrebiče v aute, keď ho mám v garáži alebo mám blízko sieť. Na odsulfátovanie a dlhodobé dobíjanie AKU sa doporučuje použiť prúd 0.0006 až 0.001 násobku menovitej kapacity AKU, napr. AKU 95Ah prúdom 57 až 95mA, AKU 45Ah prúdom 27 až 45mA, najlepšie cca v strede rozsahu. AKU v BMW 525tds 88Ah mi vydržal viac ako 7 rokov. 
Týmto spôsobom je AKU stále udržiavané v dobrom technickom stave a štartuje (diesel) i v najtuhších zimách. Na požiadanie pošlem schémy zapojenia. Výroba dobíjačky je jednoduchá, ale vyrobiť a zapojiť ju môže len elektrotechnik!
[image: image1.png]



Transformátor použijeme napr. Zvonkový na 230Vso sekundárnym napätím 3-5-8V alebo novšie sú

12V.  Diody D sú napr. KY130 alebo 132/min.80V  a pod. Kondenzátory sú 100 až 200μF min. na 35V.  Podľa toho akým prúdom potrebujeme dobíjať, použijeme žiarovku 12V-2W, 12V-0.1A, 24V-2W a podobne alebo iné. Pripojíme Dobíjačku napr. Na zapaľovač či zásuvku v aute alebo priamo na AKU krokosvorkami a zvolíme niektorú žiarovku, skusmo vhodným jednosmerným miliampérmetrom odmeriame prúd. Při skratovaní vývodov svieti žiarovka naplno. Při dobíjaní svieti žiarovka polovičným a nižším jasom.  Ak chceme regulovať prúd môžeme do série so žiarovkou pripojiť nízkoohmový drátový reostat.

Jednotlivé súčiastky nie sú kritické, môžeme použiť aj iné. Dôležité je použiť dobrý oddelovací TR,

nikdy sa nesmie použiť autotransformátor, to je časť z primáru galvanicky neodelená od siete!!!
TR zabudujeme do PVC škatule, ak použijeme vodivú kovovú škatulu tak je nevyhnutné sieťovú časť pripojioť na TR a na vodivú škatulu pripojiť aj PE ochranný vodič! Je potrebné dôsledné vyhotovenie sieťovej-primárnej časti, aby nemohlo dôjsť k urazu elektrickým prúdom!

Sekundárna časť už nie je kritická, při skrate svieti žiarovka naplno.

S pozdravom Juraj
